## Титульный
Приложение № 7
к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями
потребителей услуг сетевых орагнизаций,
утвержденные приказом Министерства энергетики РФ
от 15 апреля 2014 года №186
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
Филиал «Краснодарское водохранилище» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» за 2022 год

## 1.1
1. Общая информация о сетевой организации Филиал «Краснодарское водохранилище» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | Количество потребителей 1 категории | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Количество потребителей 2 категории | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Количество потребителей 3 категории | ед. | 72 | 0 | 0 | 32 | 40 | 72 | 0 | 0 | 35 | 37 | 72 | 0 | 0 | 35 | 37 | 69 | 0 | 0 | 32 | 37 | 69 | 0 | 0 | 32 | 37
в том числе:
3.1 | физические лица | ед. | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
3.2 | юридические лица | ед. | 69 | 0 | 0 | 30 | 39 | 69 | 0 | 0 | 33 | 36 | 69 | 0 | 0 | 33 | 36 | 66 | 0 | 0 | 30 | 36 | 66 | 0 | 0 | 30 | 36

## 1.2
1. Общая информация о сетевой организации Филиал «Краснодарское водохранилище» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»
1.2 Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 |  | 2015 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022
|  |  | Юр. Лица | Физ. Лица | Юр. Лица | Физ. Лица | Юр. Лица | Физ. Лица | Юр. Лица | Физ. Лица | Юр. Лица | Физ. Лица
1 | Количество точек поставки всего | шт. | 69 | 3 | 69 | 3 | 72 | 3 | 75 | 3 | 75 | 3
2 | Количество точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии | шт. | 69 | 3 | 69 | 3 | 72 | 3 | 75 | 3 | 75 | 3

## 1.3
1. Общая информация о сетевой организации Филиал «Краснодарское водохранилище» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»
1.3 Объем воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) и кабельных линий электропередачи (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного исполнения и материала опор
ЛЭП | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100
ВЛЭП | 400-500 | 1 | металл | 400 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 300 |  | 0
| 330 | 1 | металл | 230 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 170 |  | 0
|  | 2 | металл | 290 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 210 |  | 0
| 220 | 1 | дерево | 260 |  | 0
|  |  | металл | 210 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 140 |  | 0
|  | 2 | металл | 270 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 180 |  | 0
| 110-150 | 1 | дерево | 180 |  | 0
|  |  | металл | 160 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 130 |  | 0
|  | 2 | металл | 190 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 160 |  | 0
КЛЭП | 220 | - | - | 3000 |  | 0
| 110 | - | - | 2300 |  | 0
ВН, всего |  |  |  |  | 0 | 0
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 |  | 0
|  |  | металл | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 120 |  | 0
|  | 2 | металл | 180 |  | 0
|  |  | ж/бетон | 150 |  | 0
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 51.65 | 56.815
КЛЭП | 20 -35 | - | - | 470 |  | 0
| 3 - 10 | - | - | 350 | 18.98 | 66.43
СН 1, всего |  |  |  |  | 0 | 0
СН 2, всего |  |  |  |  | 70.63 | 123.245
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 |  | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 |  | 0
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 9.76 | 14.64
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 |  | 0
НН, всего |  |  |  |  | 9.76 | 14.64
Итого |  | Всего |  |  | 80.39 | 137.885
|  | ВН |  |  | 0 | 0
|  | СН 1 |  |  | 0 | 0
|  | СН 2 |  |  | 70.63 | 123.245
|  | НН |  |  | 9.76 | 14.64

## 1.3.1
1. Общая информация о сетевой организации Филиал «Краснодарское водохранилище» федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз»
1.3.1 Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | 2017 факт
|  |  |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объём условных единиц
|  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
1 | Подстанция | п/ст | 400-500 | 500 |  | 0
|  |  | 330 | 250 |  | 0
|  |  | 220 | 210 |  | 0
|  |  | 110-150 | 105 |  | 0
|  |  | 35 | 75 | 3 | 225
2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 |  | 0
|  |  | 750 | 43 |  | 0
|  |  | 400-500 | 28 |  | 0
|  |  | 330 | 18 |  | 0
|  |  | 220 | 14 |  | 0
|  |  | 110-150 | 7.8 |  | 0
|  |  | ВН (35) | 2.1 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 2.1 | 6 | 12.6
|  |  | ВН (1-20) | 1 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 1 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 1 | 6 | 6
3 | Воздушный выключатель | 3 фазы | 1150 | 180 |  | 0
|  |  | 750 | 130 |  | 0
|  |  | 400-500 | 88 |  | 0
|  |  | 330 | 66 |  | 0
|  |  | 220 | 43 |  | 0
|  |  | 110-150 | 26 |  | 0
|  |  | ВН (35) | 11 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 11 |  | 0
|  |  | ВН (1-20) | 5.5 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 5.5 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 5.5 |  | 0
4 | Масляный (вакуумный) выключатель | 3 фазы | 220 | 23 |  | 0
|  |  | 110-150 | 14 |  | 0
|  |  | ВН (35) | 6.4 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 6.4 | 2 | 12.8
|  |  | ВН (1-20) | 3.1 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 3.1 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 3.1 | 37 | 114.7
5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400-500 | 35 |  | 0
|  |  | 330 | 24 |  | 0
|  |  | 220 | 19 |  | 0
|  |  | 110-150 | 9.5 |  | 0
|  |  | 35 | 4.7 | 6 | 28.2
6 | Выключатель нагрузки | Единица оборудования | 110 | 2.3 |  | 0
|  |  | 35 | 2.3 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.3 | 16 | 36.8
7 | Синхронный компенсатор мощн. до 50 Мвар | Единица оборудования | 1-20 | 26 |  | 0
8 | То же, 50 Мвар и более | Единица оборудования | 1-20 | 48 |  | 0
9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 110-150 | 2.4 |  | 0
|  |  | 35 | 2.4 |  | 0
|  |  | 1-20 | 2.4 |  | 0
10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1-20 | 2.5 |  | 0
11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | 2.3 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 2.3 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 2.3 |  | 0
12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | ВН (1-20) | 3 |  | 0
|  |  | СН1 (1-20) | 3 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 3 | 2 | 6
13 | Однотрансформаторная подстанция 34/0,4 кВ | п/ст | ВН (35) | 3.5 |  | 0
|  |  | СН1 (35) | 3.5 |  | 0
|  |  | СН2 (1-20) | 2.3 | 39 | 89.7
14 | Итого |  | Всего |  | 0 | 531.8
|  |  | ВН |  |  | 0
|  |  | СН1 |  |  | 278.6
|  |  | СН2 |  |  | 253.2
|  |  | НН |  |  | 0

## 2.1
2. Информацияо качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | ВН (110 кВ и выше) |  | - | - | - | -
1.2 | СН1 (35-60 кВ) |  | - | - | - | -
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ВН (110 кВ и выше) |  | - | - | - | -
2.2 | СН1 (35-60 кВ) |  | - | - | - | -
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ектрической энергии (ПSAIDI, план) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) |  | - | - | - | -
3.2 | СН1 (35-60 кВ) |  | - | - | - | -
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI, план) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) |  | - | - | - | -
4.2 | СН1 (35-60 кВ) |  | - | - | - | -
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.2
2. Информацияо качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1 Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2022 г.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Филиал «Краснодарское водохранилище» ФГБВУ «Центррегионводхоз» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.3
2. Информацияо качестве услуг по передаче электрической энергии
2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2022 г.
№ п.п. | Наименование мероприятия
1 | Проведение регулярных опросов потребителей
2 | Информирование о необходимости передачи показаний приборов учета

## 3.1
3. Информация о качестве услуг по техническому присоединению
3.1 Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы
№ п.п. | Ед.изм. | Величина мощности
1 | МВА | -

## 3.2
3. Информация о качестве услуг по техническому присоединению
3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в 2022г.
№ п.п. | Наименование мероприятия
1 | Предоставление консультаций
2 | Уменьшение времени на подготовку проекта договора на осуществление технологического присоединения

## 3.4
3. Информация о качестве услуг по техническому присоединению
3.4 Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, %
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
3.1 | по вине сетевой организации
3.2 | по вине сторонних лиц
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 14
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе:
7.1 | по вине сетевой организации
7.2 | по вине заявителя
8 | Средняя

## 3.5
3. Информация о качестве услуг по техническому присоединению
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом)
Расчет платы за технологическое присоединение для данных категорий заявителей производится индивидуально, на основании стандартизированных ставок, утвержденных приказом РЭК-ДЦиТ от 26.12.2016 года №53/2016-э "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций"
Ссылка для скачивания приказа:
http://www.kbvu-fgu.ru/fgu_uslugi138

## 4.1
4. Качество обслуживания
4.1 Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  | Прочее
|  | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 5 | 1 | 1 | 100
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 1 | 1 | 1 | 100
1.2 | осуществление технологического присоединения | 4 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | коммерческий учет электрической энергии
1.4 | качество обслуживания
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов
1.6 | прочее (указать)
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии
2.1.2 | качество электрической энергии
2.2 | осуществление технологического присоединения
2.3 | коммерческий учет электрической энергии
2.4 | качество обслуживания
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства
2.6 | прочее (указать)
3 | Заявка на оказание услуг | 3 | 3 | 3 | 100
3.1 | по технологическому присоединению | 2 | 2 | 2 | 100
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 1 | 1 | 1 | 100
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии
3.4 | прочее (указать)

## 4.2
4. Качество обслуживания
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Филиал «Краснодарское водохранилище» ФГБУ «Центррегион-водхоз» | Нежилое здание | г.Краснодар, ул. Заводская, 30 | 8-861-237-28-37, krasnodarvod@mail.kuban.ru | с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. | Технологическое присоединение к электрической сети, доставка электроэнергии потребителю | 5 | 10 | 5-10 | нет

## 4.3
4. Качество обслуживания
4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | 8 (861) 237-28-37
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 8 (861) 237-28-37
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 8 (861) 237-28-37
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 20
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 5
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 10