Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Кубанского БВУ

__________________  Г.В. Салов

« 30 »  декабря  2009 года

М.П.

Техническое задание

на выбор генерального подрядчика для выполнения  подрядных работ для государственных нужд по окончанию незавершенного строительства объекта: «Расчистка русла р. Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)»

| № п/п | Раздел | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Окончание незавершенного строительства объекта: «Расчистка русла р. Ея в ст. Кущевской Краснодарского края (на участке от ул. Красной до ул. Луговой)» |
| 2 | Технические требования | В соответствии с действующей нормативной документацией |
| 4 | Объем работ и затрат, составляющих предмет аукциона | Основные технико-экономические показатели: - Расчистка русла р. Ея и Куго-Ея земснарядом и экскаваторами на длине 2207 м. с общим объемом выемки грунта 225,93 тыс.м3; - Биологическая рекультивация; - Проведение исследований на наличие взрывоопасных предметов; - Устройство дамб обвалования гидроотвалов (пульпочеков) - 1 шт. - Культуртехнические работы. |
| 5 | Порядок формирования цены контракта | В ценовом предложении участник размещения заказа обязан учесть все затраты необходимые для исполнения государственного контракта в соответствии с объемами работ, условиями аукционной документации и обязательными платежами предусмотренными законодательством РФ. |
| 6 | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Безналичный расчет. Без аванса. Оплата производится ежемесячно по формам КС-2 и КС-3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ. |
| 7 | Разработчик документации | ОАО «Кубаньводпроект», 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180. |
| 8 | Место, срок и условия выполнения работ | Место выполнения работ: Российская Федерация, Краснодарский край, Кущевский район, ст. Кущевская, р. Ея (на участке от ул. Красной до ул. Луговой). Срок выполнения работ: начало работы: с даты заключения государственного контракта. окончание работ: 15 декабря 2010 г. Условия выполнения работ - в соответствии с техническим заданием, проектом государственного контракта. |
| 9 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | 33 850 220 (тридцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч двести двадцать) рублей. Стоимость незавершенного строительства по объекту в действующих ценах составляет 19 785 920 (девятнадцать миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек. Победитель аукциона принимает на себя стоимость незавершенного строительства и обязательства по сдаче в эксплуатацию объекта в целом. |
| 10 | Вид цены | Цена твердая фиксированная на весь период строительства, не подлежащая корректировке в связи с инфляцией. |
| 11 | Копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям установленным в соответствии с законодательством РФ | Копия свидетельства о допуске саморегулируемой организации к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на следующие виды работ: - подготовительные работы на строительной площадке; - работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода; - работы по разработке выемок, вертикальной планировке; - работы гидромеханизированные и дноуглубительные; - выравнивание территории поливного участка с укаткой механизированным способом. |
| 12 | Требования к безопасности выполняемых работ | Производить работы согласно существующих нормативных актов и положений по охране труда и технике безопасности. |
| 13 | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Работы должны производиться в соответствии с проектной документацией. Гарантийный срок эксплуатации объекта – 36 месяцев. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя. |
| 14 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Акты выполненных работ по формам КС-2 и КС-3 и предоставлением подрядчиком всей необходимой исполнительной документации. |

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

планово-экономического

отдела Кубанского БВУ

______________А.Н.Жиров

«   29   »          декабря         2009 г.